Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Караидельский центр детского и юношеского творчества»

муниципального района Караидельский район РБ

| Принято общим собранием трудового коллектива Протокол №____ от ________________ | Согласовано Председатель профкома _______Хуснутдинова Г.Н. «___»____________2017 г.. | Утверждаю Директор МБУ ДО «Караидельский ЦД и ЮТ» ___________Хасанова Д.В. Приказ №___ от__________ |
| --- | --- | --- |

Инструкция № __

Обязанности преподавателей и сотрудников

МБУ ДО «Караидельский ЦД и ЮТ» во время пожара

- В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

- Каждый работник, обнаруживший пожар или признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свои должность и фамилию);

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;

- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

- Помимо вышеперечисленных требований обучающий персонал (преподаватель или мастер производственного обучения) детского учебного заведения должен проводить с обучающимися инструктаж (вводный, первичный, повторный) перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках.

4. Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

а)	с конкретными мерами пожарной безопасности при проведении занятий в кабинете, лаборатории, мастерской и выполнении определенных видов работ;

б)	с планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара;

в)	с образцами всех имеющихся в детском учреждении первичных средств   пожаротушения, оповещения людей о пожаре, знаками безопасности, пожарной сигнализации и связи.

5. Повторные инструктажи должны проходить не реже одного раза в три месяца.

6. О проведении инструктажа делается запись в журналах по охране труда (технике безопасности).