СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации                        Директор МБУ ДО «Караидельский

по социальной политике                                           центр детского и юношеского творчества»

___________Р.К. Валинуров                                     ______________ Д.В. Хасанова

«____» _______________201___г.                             «___» __________201_ г.

Приказ №__от_____________

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры

муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Караидельский центр

детского и юношеского творчества» муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Караидельский центр детского и юношеского творчества» муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

  - Адрес объекта 452360,Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   этажей, _ кв. м

- часть здания __________ этажей (или на _____2___ этаже), __1089,3 кв. м

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); _______нет________ кв. м

1.4. Год постройки здания __2014__, последнего капитального ремонта ___нет_____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _июнь-июль 2018,

капитального ___нет_______________________________________________________

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  и согласно Уставу, краткое наименование)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Караидельский центр детского и юношеского творчества» муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан  (МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ» МР Караидельский район РБ)_______________________________________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)   452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8______________________________________________________________________________

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) __оперативное управление___________________________

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _государственная_____

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная,

муниципальная) __муниципальная______________________________________________

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ Отдел образования Администрации муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан__________________________________________________________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 25______________________________________________________________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)__образование

2.2. Виды оказываемых услуг осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) –    дети

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нарушениями умственного развития  (по состоянию на ___.____.20___г.)

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день) – 97 ч

Вместимость -  97 ч, пропускная способность –   97 ч

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет) - нет (по состоянию на ___.____.20___г.)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) до остановки «Триумф» автобусы №1, 1а,  наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к объекту_есть_

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта _____100______ м

3.2.2. Время движения (пешком) _________5_______ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; нет - регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная; нет - визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  - асфальтовое покрытие

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (К), ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  Доступно условно

4.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

В МБУ ДО «Караидельский ЦД и ЮТ» обучение детей – инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках  в настоящее время не организовано, в виду того, что зачисленных  детей- инвалидов в учреждении нет. При необходимости  обучения детей-инвалидов требуются работы по созданию условий доступности для инвалидов-колясочников. Информация о доступности объекта на пути следования к учреждению, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах.  Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральный вход в здание  соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещения нуждаются в частичном ремонте. Санитарно-гигиеническое помещение соответствует нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

5. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _до 2025 гг._

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ по адаптации  ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянии доступности)

__________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ___»                   201   г.,

2. Акта обследования объекта: от «      »                       201   г.

Комиссия____ МБУ ДО «Караидельский 	ЦДиЮТ»

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор                                                             Хасанова Д.В.                  _______________

(Подпись)

Члены комиссии:

Методист  по УВР                                             Рахимова А.Р.                 ______________

Председатель профсоюзной организации       Хуснутдинова Г.Н.      __________________

Приложение

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «Караидельский

центр детского и юношеского творчества»

______________ Д.В. Хасанова

«___» сентябрь_2018 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Караидельский центр детского и юношеского творчества» муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан»

1.2. Адрес объекта 452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

-  отдельно стоящее здание - этажей, - кв. м

- МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ»  часть здания, на 2 этаже, 1089,3 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка нет;

1.4. Год постройки здания МБУ ДО  «Караидельский ЦДиЮТ» 2014г. ,

последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование  - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Караидельский центр детского и юношеского творчества» муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

1.7. согласно Уставу, краткое наименование - МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ» МР Караидельский район РБ

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование  № 33 от 24.11.2015г.

1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная)	государственная

1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование)  МКУ Отдел образования Администрации муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 25

- Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг Дополнительное образование детей.

2.3. Форма оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4.	Категории  обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития дети-инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ» 97 детей.

2.7. Участие в исполнении  ИПР  инвалида, ребенка-инвалида (да,	нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

МБУ ДО  «Караидельский ЦДиЮТ» Маршрутные автобусы № 1, 2 остановка «Триумф»

| наличие адаптированного пассажирского транспорта к | объекту нет |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: |  |  |
| 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта | 100м |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) |
| 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; |
| 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, | тактильная, |
| визуальная; нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. Перепады высоты на пути») дорожки к центральному входу МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ» нет |
| Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> |
| N |  | Категория инвалидов |  |  | Вариант организации |
| п/п |  | (вид нарушения) |  |  | доступности объекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (формы обслуживания) <*> |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  | "ДУ" |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  | "ДУ", |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  | "ДУ" |
| 4 | с нарушениями зрения |  | "ДУ" |
| 5 | с нарушениями слуха |  | "А" |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  | "А" |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | том числе для основных |
|  |  | категорий инвалидов <**> |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г, У) |
|  |  | ДЧ-И (К,О,С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г,У) |
|  |  |  | ДЧ –И (К,О,С) |
| 3 |  | Путь (пути) движения внутри здания | ДП-И (Г,У) |
|  |  | (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ –И (К,О,С) |
| 4 |  | Зона целевого назначения здания | ДП-И (Г,У) |
|  |  | (целевого посещения объекта) | ДЧ –И (К,О,С) |
| 5 |  | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г,У) |
|  |  |  | ДЧ –И (К,О,С) |
| 6 |  | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,О,У) |
|  |  |  | ДЧ –И (С,Г) |
| 7 |  | Пути движения к объекту | ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) |
|  |  | (от остановки транспорта) | ДУ (К) |
|  | -------------------------------- |  |
|  | <**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) |
| - | доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - |

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ. Комиссией установлено:

- Территория, прилегающая к зданию:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

- Вход в здание:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходима  установка

пандуса.

- Пути движения внутри здания:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г,У) ДЧ –И доступно частично избирательно (К,О,С) Необходима установка поручней;; установка пандуса.

- Зоны целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов): ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов..

- Санитарно-гигиенические помещения:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У) ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С) Необходима установка унитаза; локтевого смесителя.

- Системы информации на объекте:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо приобретение таблиц Брайля; информационное табло бегущая строка для улиц, для помещения; установка индукционной системы Univox CLS-5; сигнализатора звука TS – 2000D.

- Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N |  | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | объекта | объекта (вид работы) <*> |
| 1 |  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 |  | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 |  | Путь (пути) движения внутри здания | Ремонт текущий |
|  |  | (в т.ч. пути эвакуации) |  |
| 4 |  | Зона целевого назначения здания | Ремонт текущий |
|  |  | (целевого посещения объекта) |  |
| 5 |  | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 |  | Система информации на объекте | Ремонт текущий |
|  |  | (на всех зонах) |  |
| 7 |  | Пути движения к объекту | Не нуждается |
|  |  | (от остановки транспорта) |  |
| 8 |  | Все зоны и участки | Ремонт текущий |
| -------------------------------- |  |
| <*> | Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт |

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020-2025 годы

- рамках исполнения __Плана реализации мероприятий МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов_ объектов и услуг ___________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Создание условий для обслуживания инвалидов всех категорий Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

_____________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с МКУ Отдел образования Администрации  муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан_______

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Размещение информации на Карте доступности субъект Российской Федерации согласовано:      ________________Столярова Н.А. зам.начальника РОО, 834744(21219)

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «Караидельский

центр детского и юношеского творчества»

______________ Д.В. Хасанова

«___» ___________201_ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

с.Караидель	         «__» ________201_ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Караидельский центр детского и юношеского творчества» муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

1.2.	Адрес	объекта	452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - этажей,  - кв.м.

- МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ»  часть здания, на 2 этаже, 1089,3 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка нет;

1.4. Год постройки здания МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ»   2014г.

последнего капитального ремонта  нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _ежегодно, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

1.7. согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Караидельский центр детского и юношеского творчества» муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан , МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ» МР Караидельский район РБ

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8

- Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Дополнительное образование детей.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

МБУ ДО  «Караидельский ЦДиЮТ» Маршрутные автобусы № 1, 2 остановка «Триумф»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N | Категория инвалидов |  | Вариант организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | (вид нарушения) |  | доступности объекта |  |  |
|  |  |  | (формы обслуживания) <*> |  |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  | "ДУ" |  |  |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  | "ДУ", |  |  |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | "ДУ" |  |  |  |
| 4 | с нарушениями зрения |  | "ДУ" |  |  |  |
| 5 | с нарушениями слуха |  | "А" |  |  |  |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  | "А" |  |  |  |
| -------------------------------- |  |  |  |  |  |
| <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". |  |  |  |
| 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон |  |  |  |
| N | Основные | Состояние доступности, | Приложение |
| п/п | структурно-функциональные зоны | в том числе для |  |  |  |
|  |  |  | N на | N фото |
|  |  | основных категорий |  |  |
|  |  |  | плане |  |  |
|  |  | инвалидов <**> |  |  |  |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ДП-И (Г, У) |  |  | 1,4 |  |
|  | (участок) | ДЧ-И (К,О,С) |  |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г,У) |  |  | 5, 6, 7, |
|  |  | ДЧ –И (К,О,С) |  | 8 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри | ДП-И (Г,У) |  |  | 9, 10, |  |
|  | здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ –И (К,О,С) |  | 11, 12 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания | ДП-И (Г,У) |  |  | 13, 14, |
|  | (целевого посещения объекта) | ДЧ –И (К,О,С) |  | 15, 16 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г,У) |  |  | 17 |  |
|  |  | ДЧ –И (К,О,С) |  |  |  |
| 6 | Система информации и связи | ДП-И (К,О,У) |  | 18,19, |  |
|  | (на всех зонах) | ДЧ –И (С,Г) |  |  | 20 |  |
| 7 | Пути движения к объекту | ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) |  | 3 |  |
|  | (от остановки транспорта) | ДУ (К) |  |  |  |  |

--------------------------------

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ. Комиссией установлено:

- Территория, прилегающая к зданию:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

- Вход в здание:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У) ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С) Необходима установка перил; установка пандуса.

- Пути движения внутри здания:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г,У) ДЧ –И доступно частично избирательно (К,О,С) Необходима установка поручней; установка пандуса.

- Зоны целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов): ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов.

- Санитарно-гигиенические помещения:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У) ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С) Необходима установка унитаза; локтевого смесителя.

- Системы информации на объекте:

ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо приобретение таблиц Брайля; информационное табло бегущая строка для улиц, для помещения; установка индукционной системы Univox CLS-5; сигнализатора звука TS – 2000D.

- Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N |  | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | объекта | объекта (вид работы) <*> |
| 1 |  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 |  | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 |  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. | Ремонт текущий |
|  |  | пути эвакуации) |  |
| 4 |  | Зона целевого назначения здания (целевого | Ремонт текущий |
|  |  | посещения объекта) |  |
| 5 |  | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 |  | Система информации на объекте (на всех | Ремонт текущий |
|  |  | зонах) |  |
| 7 |  | Пути движения к объекту (от остановки | Не требуется |
|  |  | транспорта) |  |
| 8 |  | Все зоны и участки | Ремонт текущий |
| -------------------------------- |  |
| <*> | Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт |

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020-2025 годы

- рамках исполнения _приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП

59.13330.2012)

4.3. Ожидаемый  результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации   Доступность объекта маломобильным группам населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию  доступности)

___________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется):

4.4.1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.2. Согласование с МКУ Отдел образования  Администрации муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

другое _____________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) нет

Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании Акта обследования объекта от «__» _____ 201_ года

Комиссией, состав которой утвержден приказом № 85-а от 08.12.2017г.	МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ»

(акт прилагается)

Руководитель

рабочей группы	 методист по УВР МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ»  Рахимова А.Р.

__________________

|  |  |  |  | (Подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
|  | Завхоз МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ» Салтевская С.Г. | __________________ |
|  |  |  |  | (Подпись) |
| Председатель профсоюзной организации МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ» Хуснутдинова Г.Н. | __________________ |
|  |  |  |  | (Подпись) |

В том числе:

Председатель правления общества инвалидов по Караидельскому району Республики Башкортостан        Гадиев Н.Г.                                                               ____________________

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте __Директор  МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ»

Хасанова Д.В.          ________________

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "______" _______________________ 20____ г. (протокол N _____)

Комиссией  по проведению обследования зданий МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ»

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "___ " _______ 201_г.

I. Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования

«Караидельский центр детского и юношеского творчества» ,452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8

(наименование объекта, адрес)

| N | Наименование функционально- | Наличие элемента |  | Выявленные | Работы по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | планировочного элемента |  |  |  |  | нарушения | адаптации |  |
|  |  |  |  |  |  | и замечания | объектов |  |
|  |  | есть/ | N на |  | N | Содер- | Значимо | Содер- |  | Виды |
|  |  | нет | плане |  | фото | жание | для инва- | жание |  | работ |
|  |  |  |  |  |  |  | лида (ка- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тегория) |  |  |  |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | 1 | - | - | - |  | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на |  |  |  | 4 |  | к, о, с |  |  | текущий |
|  | территории | есть |  |  |  |  |  |  |  | ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка |  |  |  | - | не | - | - |  | - |
|  |  | нет |  |  |  | предусмо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трена |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть/ |  |  | 1,4 |  | к, о, с |  |  | текущий |
|  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | ремонт |

- Заключение по зоне:

| Наименование структурно- | Состояние | Приложение | Рекомендации по |
| --- | --- | --- | --- |
| функциональной зоны | доступности <*> |  |  | адаптации (вид |
|  | (к пункту 3.4 | N на | N | работы) <**> к |
|  | Акта обследования | плане | фото | пункту 4.1 Акта |
|  | ОСИ) |  |  | обследования ОСИ |
| Территория, прилегающая к | ДП-И (Г, У) |  | 1,4 | Текущий ремонт |
| зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,С) |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 1

от "___ "____________ 201_г.

I. Результаты обследования:

- Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования

«Караидельский центр детского и юношеского творчества» ,452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8

(наименование объекта, адрес)

| N | Наименование функционально- | Наличие элемента |  | Выявленные | Работы по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | планировочного элемента |  |  |  | нарушения | адаптации |  |
|  |  |  |  |  | и замечания | объектов |  |
|  |  | есть/ | N на | N | Содер- | Значимо | Содер- |  | Виды |
|  |  | нет | плане | фото | жание | для инва- | жание |  | работ |
|  |  |  |  |  |  | лида (ка- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тегория) |  |  |  |
| 2.1 | Лестница (наружная) |  |  | 5 , 6 | нет перил; | к,о, с | Установк |  | Текущи |
|  |  | есть |  |  | рельефно |  | а перил; |  | й |
|  |  |  |  |  | й полосы |  | Рельефно |  | ремонт |
|  |  |  |  |  |  |  | й полосы; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Применен |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ие ТСР |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед | есть |  | 5, 6 | есть | к, о, с, г, у | нет |  | нет |
|  | дверью) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 5, 6 | нет | к, о, с, г, у | нет |  | нет |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 7, 8 | нет | к, о, с, г, у | нет |  | нет |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | 5,6,7.8 | нет перил; | к, о, с, г, у | Установк |  | Текущи |
|  |  | есть/ |  |  | рельефно |  | а перил; |  | й |
|  |  | нет |  |  | й полосы |  |  |  | ремонт |

- Заключение по зоне:

| Наименование структурно- | Состояние | Приложение | Рекомендации по |
| --- | --- | --- | --- |
| функциональной зоны | доступности <*> |  |  | адаптации (вид |
|  | (к пункту 3.4 | N на | N | работы) <**> к |
|  | Акта обследования | плане | фото | пункту 4.1 Акта |
|  | ОСИ) |  |  | обследования ОСИ |

| Входа (входов) в здание ДП-И (Г,У) | 5,6,7, Текущий ремонт |
| --- | --- |
| ДЧ –И (К,О,С) | 8 |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С) Необходима  установка перил.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "___ "  ________201_ г.

I. Результаты обследования:

- Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования

«Караидельский центр детского и юношеского творчества» ,452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8

(наименование объекта, адрес)

| N | Наименование функционально- | Наличие элемента |  | Выявленные | Работы по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | планировочного элемента |  |  |  | нарушения | адаптации |  |
|  |  |  |  |  | и замечания | объектов |  |
|  |  | есть/ | N на | N | Содер- | Значимо | Содер- | Виды |
|  |  | нет | плане | фото | жание | для инва- | жание | работ |
|  |  |  |  |  |  | лида (ка- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тегория) |  |  |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона | есть |  | 9, 10 | Нет | к, о, с | Установка | текущий |
|  | ожидания, галерея, балкон) |  |  |  | поручней; |  | поручней; | ремонт |
|  |  |  |  |  | Контраст |  | Контрастно |  |
|  |  |  |  |  | ной |  | й полосы |  |
|  |  |  |  |  | полосы |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) |  |  | 11 |  | к, о, с |  | текущий |
|  |  | есть |  |  |  |  |  | ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) |  | - | - | - | - | установка | текущий |
|  |  | нет |  |  | установка |  | пандуса | ремонт |
|  |  |  |  |  | пандуса |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | подъемник) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 12 | нет | к, о, с, г, у | нет | нет |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны | есть |  |  | Отсутству | к, о, | Установка | текущий |
|  | безопасности) |  |  |  | ет пандус |  | пандуса | ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть/ |  | 9,10, | Нет | к, о, с, г, у | Установка | текущий |
|  |  | нет |  | 11,12 | поручней; |  | поручней; | ремонт |
|  |  |  |  |  | ; |  | Установка |  |
|  |  |  |  |  | пандуса |  | пандуса |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование структурно- | Состояние | Приложение | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| функциональной зоны | доступности <*> |  |  | по адаптации |
|  |  | N на | N |  |
|  | (к пункту 3.4 |  |  | (вид работы) <**> |
|  |  | плане | фото |  |
|  | Акта обследования |  |  | к пункту 4.1 Акта |
|  | ОСИ) |  |  | обследования ОСИ |
| Пути (путей) движения | ДП-И (Г,У) |  | 9, 10, | Ремонт текущий |
| внутри здания | ДЧ –И (К,О,С) |  | 11, 12 |  |
| (в т.ч. путей эвакуации) |  |  |  |  |
| -------------------------------- |  |  |  |  |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-И доступно  полностью  избирательно	(Г,У)

ДЧ –И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходима установка поручней; установка пандуса.

Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "___ " _______  201_г.

I. Результаты обследования:

- Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования

«Караидельский центр детского и юношеского творчества» ,452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8

(наименование объекта, адрес)

| N | Наименование функционально- | Наличие элемента |  | Выявленные | Работы по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | планировочного элемента |  |  |  | нарушения | адаптации |  |
|  |  |  |  |  | и замечания | объектов |  |
|  |  | есть/ | N на | N | Содер- | Значимо | Содер- |  | Виды |
|  |  | нет | плане | фото | жание | для инва- | жание |  | работ |
|  |  |  |  |  |  | лида (ка- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тегория) |  |  |  |
| 4.1 | Кабинетная форма | есть |  | 13, 14 | Не | к, о, с, г, у | Оборудов |  | Приобре |
|  | обслуживания |  |  |  | созданы |  | ание |  | тение |
|  |  |  |  |  | условия |  | кабинета |  |  |
|  |  |  |  |  | для |  | специалис |  |  |
|  |  |  |  |  | работы с |  | та |  |  |
|  |  |  |  |  | инвалида |  | в |  |  |
|  |  |  |  |  | ми |  | соответст |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вии с |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требовани |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ями для |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всех |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | категорий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инвалидо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания |  |  | 15, 16 | отсутству | к, о, с, г, у | Пополнен |  | приобре |
|  |  | есть |  |  | ет спец. |  | ие |  | дения |
|  |  |  |  |  | адаптиров |  | оборудова |  |  |
|  |  |  |  |  | анное |  | ния для |  |  |
|  |  |  |  |  | оборудова |  | спортивно |  |  |
|  |  |  |  |  | ние для |  | го и |  |  |
|  |  |  |  |  | инвалидо |  | музыкаль |  |  |
|  |  |  |  |  | в |  | ного зала; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | физиокаб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инета. |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма | нет |  |  | нет |  | нет |  |  |
|  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с | нет |  |  | нет |  | нет |  |  |
|  | перемещением по маршруту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального | нет |  |  | нет |  | нет |  |  |
|  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть |  | 13,14, | Не | к, о, с, г, у | Оборудов |  | приобре |
|  |  | нет |  | 15,16 | созданы |  | ание |  | дения |
|  |  |  |  |  | условия |  | кабинета |  |  |
|  |  |  |  |  | для |  | специалис |  |  |
|  |  |  |  |  | работы с |  | та |  |  |
|  |  |  |  |  | инвалида |  | в |  |  |
|  |  |  |  |  | ми; |  | соответст |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутству |  | вии с |  |  |
|  |  |  |  |  | ет спец. |  | требовани |  |  |
|  |  |  |  |  | адаптиров |  | ями для |  |  |
|  |  |  |  |  | анное |  | всех |  |  |
|  |  |  |  |  | оборудова |  | категорий |  |  |
|  |  |  |  |  | ние для |  | инвалидо |  |  |
|  |  |  |  |  | инвалидо |  | в; |  |  |
|  |  |  |  |  | в |  |  |  |  |

- Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации

| функциональной зоны | доступности <*> | N на | N | по адаптации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (к пункту 3.4 | плане | фото | (вид работы) <**> |
|  | Акта обследования |  |  | к пункту 4.1 Акта |
|  | ОСИ) |  |  | обследования ОСИ |
| Зоны целевого назначения | ДП-И (Г,У) |  | 13, | Ремонт текущий |
| здания | ДЧ –И (К,О,С) |  | 14, |  |
| (целевого посещения |  |  | 15, |  |
| объекта) |  |  | 16 |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов.

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "__" ____ 201_ г.

I. Результаты обследования:

- Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально- | Наличие элемента |  | Выявленные | Работы по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| планировочного элемента |  |  |  | нарушения | адаптации |  |
|  |  |  |  | и замечания | объектов |  |
|  | есть/ | N на | N | Содер- | Значимо | Содер- |  | Виды |
|  | нет | плане | фото | жание | для инва- | жание |  | работ |
|  |  |  |  |  | лида (ка- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тегория) |  |  |  |
| Место приложения труда | нет |  |  | нет |  | нет |  |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование структурно- | Состояние | Приложение | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| функциональной зоны | доступности <*> |  |  | по адаптации |
|  | (к пункту 3.4 |  |  | (вид работы) <**> |
|  |  | N на | N |  |
|  | Акта обследования |  |  | к пункту 4.1 Акта |
|  |  | плане | фото |  |
|  | ОСИ) |  |  | обследования ОСИ |
|  | - |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "___ "_______ 201_г.

I. Результаты обследования:

- Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования

«Караидельский центр детского и юношеского творчества» ,452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8

(Наименование объекта, адрес)

| N | Наименование функционально- | Наличие элемента |  | Выявленные | Работы по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | планировочного элемента |  |  |  | нарушения | адаптации |  |
|  |  |  |  |  | и замечания | объектов |  |
|  |  | есть/ | N на | N | Содер- | Значимо | Содер- |  | Виды |
|  |  | нет | плане | фото | жание | для инва- | жание |  | работ |
|  |  |  |  |  |  | лида (ка- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тегория) |  |  |  |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 17 | - | К,С,О | - | - |  |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  | нет |  | нет |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната | нет |  |  | нет |  | нет |  |  |
|  | (гардеробная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть/ |  | - | - | К,С,О | - |  | текущий |
|  |  | нет |  |  |  |  |  |  | ремонт |

- Заключение по зоне:

| Наименование структурно- | Состояние | Приложение | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| функциональной зоны | доступности <*> |  |  | по адаптации |
|  | (к пункту 3.4 | N на | N | (вид работы) <**> |
|  | Акта обследования | плане | фото | к пункту 4.1 Акта |
|  | ОСИ) |  |  | обследования ОСИ |
| Санитарно-гигиенические | ДП-И (Г,У) |  |  | Текущий ремонт |
| помещения | ДЧ –И (К,О,С) |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ от " __ "________ 201_г.

I. Результаты обследования:

- Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования

«Караидельский центр детского и юношеского творчества» ,452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, село Караидель, улица Ленина, дом 8

(Наименование объекта, адрес)

| N | Наименование функционально- | Наличие элемента |  | Выявленные | Работы по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | планировочного элемента |  |  |  | нарушения | адаптации |  |
|  |  |  |  |  | и замечания | объектов |  |
|  |  | есть/ | N на | N | Содер- | Значимо | Содер- | Виды |
|  |  | нет | плане | фото | жание | для инва- | жание | работ |
|  |  |  |  |  |  | лида (ка- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тегория) |  |  |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  | 18, 19 | нет | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  | 20 | нет | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  | - | Таблички | С, Г | Приобретени | Текущи |
|  |  |  |  |  | шрифт |  | е таблиц | й |
|  |  |  |  |  | Брайля |  | Брайля | ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть/нет |  | 18,19, |  | С, Г | Приобретени | Текущи |
|  |  |  |  | 20 |  |  | е таблиц | й |
|  |  |  |  |  |  |  | Брайля;; | ремонт |
|  |  |  |  |  |  |  | Информацио |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нное табло |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бегущая |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строка для |  |
|  |  |  |  |  |  |  | улиц, для |  |
|  |  |  |  |  |  |  | помещения; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | индукционно |  |
|  |  |  |  |  |  |  | й системы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Univox CLS- |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сигнализатор |  |
|  |  |  |  |  |  |  | а звука TS – |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000D |  |

II.Заключение по зоне:

| Наименование структурно- | Состояние | Приложение | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| функциональной зоны | доступности <*> |  |  | по адаптации |
|  | (к пункту 3.4 | N на | N | (вид работы) <**> |
|  | Акта обследования | плане | фото | к пункту 4.1 Акта |
|  | ОСИ) |  |  | обследования ОСИ |
|  | ДП-И (К,О,У) |  | 18,19, | Ремонт текущий |
| Системы информации на | ДЧ –И (С,Г) |  | 20 |  |
| объекте |  |  |  |  |
| -------------------------------- |  |  |  |  |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У)

ДЧ-И доступно частично избирательно (К,О,С)

Необходимо приобретение таблиц Брайля; информационное табло бегущая строка для улиц, для помещения; установка индукционной системы Univox CLS-5; сигнализатора звука TS – 2000D.